| 教学内容 天平的使用、连接仪器、查气 | 课时：1课时 |
| --- | --- |
| 一.立标 知识点：1、天平的构造和使用 2、装配仪器及检查气密性 重难点：天平的使用及检查气密性 | 层 次： 了解 初步学会 |
| 二．示标（投影显示学习目标） |
| 三．解标： 天平的构造与使用 构造： 分度盘（中央零刻度） 指针（平衡时指向零或两边摆动等距） 标尺（像直尺） 游码（精确到0.1克） 平衡螺母（用于调零） 托盘、砝码、支座等。 使用方法 三字经：一放平、二调零、三垫纸、四进行， 左放物、右砝码、作记录、复原形。 |
| 练习：天平的调零（不宜说左右，统一说内外） 仪器连接 玻璃管与橡皮塞 右手玻璃管，左手橡皮塞 玻璃管与胶皮管 右手玻璃管，左手胶皮管 容器口与橡皮塞 左手容器，右手橡皮塞。 检查装置的气密性 根据气体热胀冷缩的原理。 |
| 四．训标（投影显示） |
| 五．结标： |
| 六．测标（发放目标测试卡） |
| 七．评标（互评，自评） |
| 八．补标（对个别有困难的学生予以辅导） |
| 备注： |