化学实验常用仪器的主要用途和使用方法

①烧瓶：主要用于溶液之间或液、固之间的反应，可加热，但需垫石棉网，还可组装气体发生装置。

②烧杯：主要用于液体之间的反应，溶解固体，配制溶液组装过滤器，可以加热，但需要垫石棉网。

③锥形瓶：可用于反应容器，例如中和滴定；蒸馏实验中承接各种馏分，组装气体发生装置，可以加热，但需垫石网。

④蒸发皿：用于浓缩溶液或去掉结晶水合物中的结晶水。可以直接加热。

⑤试管：少量物质间的反应容器，组装简易气体发生装置，收集少量气体，可直接加热。

⑥集气瓶：用于气体与其它物质的反应，收集气体。

⑦广口瓶：用于组装气体发生装置

⑧量筒：粗略量取液体的体积，不能用于反应容器，读取液体体积时应注意视线与凹液面的最低点相切。

⑨容量瓶：用于准确量取一定体积的液体，或配制一定物质的量浓度的溶液。不能用做溶解的容器。

⑩滴定管：中和滴定的主要仪器，也可用于准确量取液体。酸式滴定管不能盛放碱性试剂，碱式滴定管不能盛放酸性试剂和氧化性试剂。

胶头滴管：滴加少量液体用，不能倒置，滴加时尖嘴不能伸入容器内部（个别例外），应在接受容器上口边缘0.5cm处垂直滴加。

托盘天平：粗略称量质量用，使用前应先调好零点，使指针指在标尺中间，两边托盘放大小相同的纸，若称取有腐蚀性的药品时，应放在玻璃容器中称量，左盘放称量物，右盘放砝码。

酒精灯：需加热的实验中做热源。酒精灯中酒精的容量在 1/4～2/3 之间。用外焰加热，用完后用灯盖盖灭

漏斗：向小口容器内倾倒液体，制出有刺激性气味的极易溶于水的气体时用于组装尾气吸收装置，组装过滤装置。

分液漏斗：滴加液体时需控制滴加速率时用到，组装气体发生装置，分液、萃取。

长颈漏斗：添加液体，组装气体发生装置（用于形成液封）。

温度计：在需要控制温度的实验中用于测量温度，不能代替玻璃棒。

玻璃棒：搅拌，引流